吴江区中医医院新院区消防维保需求

吴江区中医医院新院区建筑面积10万平方，需要对新院消防设备维保服务对外公开招标，现对维保服务进行采购调研。具体要求如下：

一、服务总体要求

1、每月对各消防设施进行检查，保证设施处于正常工作状态，并向医院提供相应书面材料。

2、每月对安装总量的 20%进行手动和自动方式启动,全年将医院所有消防设施测试完毕。

3、维保单位应首先对建筑消防设备进行一次全面的检查，每季度向医院提交详细的消防设施检测报告。

- 现场调研要求

- 提供调研材料之前需对现要进行充分调研

- 三、维保方案要求

- 提供以下几大系统维保方案：火灾自动报警系统 、自动喷淋灭火系统 、消火栓灭火系统 、气体（或泡沫）灭火系统、防排烟系统 、防火分隔系统 、应急照明及疏散指示系统 、消防通讯及广播系统 、灭火器 、其它消防设备设施