# 附件

# 采购需求：

（一）项目地点：苏州市吴江区中医医院（苏州市吴江区第二人民医院）

服务期限： 1年，具体以合同签定时间。

（二）总体要求：

按要求采样并提供（CMA）检测报告

（三）服务内容及要求：

| 服务项目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检测报告 |  |  |
| 废水检测 | 悬浮物、化学需氧量 | 1次/周 |
|  | 粪大肠菌群数 | 1次/月 |
|  | 五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物、总余氯 | 1次/季 |
|  | 沙门氏菌、总汞、总镉 | 1次/季 |
|  | 志贺氏菌 | 1次/半年 |
| 废气检测 | 有组织排放：臭气浓度、氨、硫化氢 | 1次/季 |
|  | 无组织排放：甲烷、臭气浓度、氨、氯、硫化氢 | 1次/季（4点位） |
| 噪声检测 | 等效A声级 | 1次/季（4点位） |